INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

DREWNIANYCH WIAT WYSTAWOWYCH

Z SANITARIATAMI

I POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM

ORAZ

SZCZELNEGO ZBIORNIKA

NA ŚCIEKI O POJ. 9M3

NA DZIAŁCE NR GEO. 1756

W CIECHANOWCU

Inwestor:

Muzeum Rolnictwa

im. Ks. Krzysztofa Kluka

18-230 Ciechanowiec

ul. Pałacowa 5

Projektant:

mgr. inż. architekt  Andrzej Grajter

15-345 Białystok ul. Zachodnia 15a/1

- Zakres robót

- Przedmiotem budowy są 4 drewniane wiaty wystawowe oraz sanitariaty z pomieszczeniem gospodarczym  oraz zbiornik szczelny na ścieki o pojemności 9 m3. Wiaty, sanitariaty z pomieszczeniem gospodarczym  i zbiornik będą budowane w tym samym czasie.

- Będą tu wykonywane następujące prace budowlane: niwelacja terenu, roboty ziemne, prace betoniarskie, prace ciesielskie i stolarskie, dekarskie i  sanitarne.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na działce znajduje się drewniana wiata przeznaczone do przeniesienia.

3.   Na terenie budowy nie będzie elementów stwarzających zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4.	Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Przewidywane roboty budowlane , których charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi , a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości :

- wszelkie prace związane z wykonywaniem fundamentów

- roboty , przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m :

- wszelkie prace związane z wykonaniem konstrukcji drewnianej

- montaż elementów konstrukcyjnych dachu i jego pokrycia

- nie należy prowadzić robót budowlanych w temperaturze poniżej –10oC

oraz w warunkach pogodowych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia

- Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , rozdział 6A §81:

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych , a zwłaszcza zapewnić :

1)  bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,

- odpowiednie środki zabezpieczające

- instruktaż pracowników obejmujący w szczególności :

- imienny podział pracy

- kolejność wykonywania zadań

- wymagania bezpieczeństwa i higieny przy poszczególnych czynnościach.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

- Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegającym niebezpieczeństwom przy prowadzeniu robót budowlanych  określa : Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych, z późniejszymi zmianami.

- Wymagania dotyczące środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom przy pracach na wysokości określa również Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

rozdział 6E §109 :

1. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach, na wysokości powyżej 2m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności :

- zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy

- zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenia

- przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach.

2. Rusztowania i podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone odpowiednio w odrębnych przepisach oraz w Polskich Normach

oraz §110 :

1. Przy pracach na : słupach , masztach , konstrukcjach wieżowych , kominach , konstrukcjach budowlanych bez stropów , a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności :

- przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń , na których mają być wykonywane prace , w tym ich stabilność , wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenia przed nie przewidywaną zmianą położenia , a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa

- zapewnić stosowanie przez pracowników , odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac , sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości , jak : szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji , szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym ( do prac w podparciu – na słupach , masztach itp.)

- zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.

UWAGI KOŃCOWE

- Informację niniejszą sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126)

- Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej , na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej

- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót” oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy

04.04.2011